## Formularz Cenowy
Dot. wszystkich pakietów:
| dot. kol. 6 | Gdy ilość opakowań nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić ilość op. do 2 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem matematycznym
| dot. kol.13 | W sytuacji gdzie Deklaracja Zgodności wskazuje przypisaną regułę wg której wyrób został sklasyfikowany, zamawiający wymaga wpisania jej w kol. 13
wraz z klasą wyrobu medycznego.
PAKIET NR 1
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
| CPV |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU - Zgłębniki
1 | 33141641-5 | Zgłębnik żołądkowy o dł. efekt. 123-125 cm z lub bez zatyczki ch 08 | szt | 2
2 | 33141641-5 | Zgłębnik żołądkowy o dł. efekt. 123-125 cm z lub bez zatyczki ch 10 | szt | 2
Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok 76' ShA. Powierzchnia zgłębnika satynowana, konektory zgłębników w rozmiarach Ch6-22 wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki, kolor konektora oznaczający kod średnicy zgłębnika.
SPRZĘT 1 x UŻYTKU - Dreny
3 | 33141600-6 | Dren płucząco - ssący. | szt | 2
Opis: Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Łącznik luer-lock zabezpieczony zatyczką. Szerokość drenu 17mm lub 13mm. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 dużych, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 350mm lub 500mm. Skalowany od 10cm co 1cm. Na drenie silikonowa kryza przesuwna umożliwiająca umocowanie drenu do skóry. Rozmiar oraz logo producenta oznaczone na drenie. Dostępny w wersji z 1 kanałem zabezpieczonym filtrem. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia.
4 | 33141600-6 | Dreny Kehra | szt | 8
Opis:Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połączenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia
5 | 33141600-6 | Wymienny worek do drenażu dróg żółciowych. | szt | 2
Transparentny worek zbiorczy o pojemności 400ml. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Skalowany co 20ml do pojemności 100 ml, następnie skalowany co 100 ml - skala pionowa oraz ukośna. Łącznik typu Larde-Lock do podłączenie z drenem T-Kehr. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia
6 | 33141600-6 | Dren Penrosa | szt | 48
Opis:wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300 mm, lub 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. Twardość drenu 40 +/-5 shore A. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier/folia.
7 | 33141600-6 | Dren wielokanalikowy | szt | 2
Opis: Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. 12 kanalików szerokość 35mm Długość 40cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Twardość drenu 40+/-5 shore A. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana.
8 | 33141600-6 | Vac-Dren | szt | 2
Opis: Vac-dren płaski ze stalowym trokarem ściętym dwupłaszczyznowo . Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm- materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej, w formie płaskiej taśmy, o sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Rozmiar 3,5x8mm, 4x11mm. Twardość drenu 60+/-5 shore A. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia.
9 | 33141600-6 | Vac-Dren | szt | 2
Opis: Vac-dren okrągły ze stalowym trokarem ściętym dwupłaszczyznowo. Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm- materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej-okrągły . O sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Twardość drenu 60+/-5 shore A. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Rozmiary: CH10, 15, 19, 21.
10 | 33141600-6 | Pasek (sączek) drenujący | szt | 300
Opis: Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości co daje swobodny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu. Długość drenu 10 cm, szerokość drenu 8 mm, sterylny, nie zawiera ftalanów
SPRZĘT 1 x UŻYTKU - Inne
11 | 33157000-5 | Łączniki proste schodkowe, fi 5 mm do max. 9 mm, niejałowe UWAGA: możliwość sterylizacji parowej w temp. 134 st. C | szt | 2
12 | 33141642-2 | Zestaw do płukania otrzewnej - kaniula punkcyjna 16-14G typu Insyte o dł. min. 45mm, zestaw drenów z kranikiem trójdrożnym, strzykawka min. 50ml, worek zbiorczy o poj. min. 2000ml z zastawką antyrefluksyjną - opakowanie foliowe i zewnętrznie folia/papier | zest. | 2
13 | 33141000-0 | Probówki o poj. 7 ml z korkiem stożkowe ( WR ) a 250 szt | szt | 250
14 | 33141000-0 | Szkiełka podstawowe cięte ( do badań in vitro ) a 50 szt | szt | 600
15 | 33141000-0 | Szkiełka podstawowe cięte 2 x matowane (do badań in vitro ) a 50 szt | szt | 50
16 | 33141000-0 | Szkiełka podstawowe cięte 1 x matowane (do badań in vitro ) a 50 szt | szt | 1350
Opis: szkiełka z obustronnym polem do opisu lub ze szlifowanymi brzegami "super Frost" z białą linią
17 | 19520000-7 | Miski do mycia chorych jednorazowego użytku o poj. 4 l. Rozmiar: 315 x 255 x110 m. Waga: 65 g ± 6g. Do stosowania wody z detergentem. | szt | 8000
Warunki bezwzględne dla poz. 17: miski wytworzone z masy celulozowej; czas nasiąkania: powyżej 4 godz.
18 | 33141626-4 | Termiczne okrycie pacjenta 150 x 210 | szt | 75
Opis: Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 150 x 210 cm.
SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
19 | 33142000-7 | Tacki z wysokostopowych stali nierdzewnych o wymiarach 250x200x50 mm | szt | 1
20 | 33142000-7 | Tacki tacki wykonane z wysokostopowych stali nierdzewnych o wymiarach 300x250x50 mm | szt | 1
PAKIET NR 2
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
|  |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU
1 | 33141620-2 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu OLYMPUS (MAJ-210) sterylne 1 op = 20 szt | szt | 60
2 | 33141620-2 | Zaworki ssące do bronchoskopu OLYMPUS (MAJ-209) sterylne 1 op = 20 szt | szt | 60
3 | 33124130-5 | Dwustronne szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych. Opis: średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6 mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopów 11 mm; posiadające plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 950 mm; produkt niesterylny; pasujący do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm. 1 op = 50 szt | szt | 350
4 | 33141620-2 | Jednorazowa pułapka na polipy,1 komorowa, montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym 1 op = 25 szt | szt | 50
5 | 33141600-6 | Dren do pompy OFP-2 firmy OLYMPUS (MAJ-1608), 1 op = 10 szt | szt | 60
6 | 33141642-2 | Wkłady workowe do ssaka 2,5 l, KV-5 1 op = 30 szt | szt | 210
Uwaga: Poz. 1- 6 muszą być oryginalne
7 | 33141600-6 | Sterylny woreczek ekstrakcyjny 1 x użytku o objętości 250 ml, rozmiar worka 90x145mm, do wprowadzania przez trokar 10mm, z prowadnicą, z uchwytem nożycowym na palce, mocowany zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, posiadający podwójne wzmocnione dno. | szt | 33
8 | 33141600-6 | Sterylny woreczek ekstrakcyjny 1 x użytku o objętości 600 ml, rozmiar worka 130x180mm, do wprowadzania przez trokar 10mm, z prowadnicą, z uchwytem nożycowym na palce, mocowany zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia, posiadający podwójne wzmocnione dno. | szt | 40
PAKIET NR 3
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
|  |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU
1 | 33141100-1 | Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami- z przezroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15,25,35 zszywek, jednorazowe , sterylne.Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm wysokość 4,2 mm. Op. = 6 sztuk | szt | 180
2 | 33141000-0 | Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku. Po zamknięciu, w otwór/ ucho/ ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę.Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym. Op. = 6 sztuk | szt | 180
PAKIET NR 4
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
|  |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU
1 | 33141770-8 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | szt | 10
2 | 33141000-0 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalowa prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | szt | 10
PAKIET NR 5
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
|  |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU
1 | 33141200-2 | Cewnik pH-metryczny 1xuż. Jednokanałowy, antymonowy, śr. 4,7 Fr, wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, 1 op. = 10 szt | szt | 40
2 | 33141200-2 | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 4,0 op = 500 ml | szt | 1
3 | 33141200-2 | Roztwór buforowy do kalibracji, pH 7,0 op = 500 ml | szt | 1
4 | 33157810-6 | Jednorazowe "słomkowe" ustniki do Gastrolyzera | szt | 750
5 | 33191000-5 | Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia sprzętu medycznego-Gastrolyzera | szt | 150
PAKIET NR 6
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
|  |  |  | 10 m-cy | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| UWAGA: | Zamawiający wymaga implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym
z normą ISO 4832-1
SPRZĘT ORTOPEDYCZNY (1 x UŻYTKU)
1 | 33141770-8 | Płytka do kości ramiennej dalsza grzbietowo - boczna 3-14 otw. lewa | szt | 2
2 | 33141770-8 | Płytka do kości ramiennej dalsza grzbietowo - boczna 3-14 otw. prawa | szt | 2
3 | 33141770-8 | Płytka do kości ramiennej dalsza grzbietowo - boczna pozastawowa 4-14 otw. lewa | szt | 2
4 | 33141770-8 | Płytka do kości ramiennej dalsza grzbietowo - boczna pozastawowa 4-14 otw. prawa | szt | 2
5 | 33141770-8 | Płytka do wyrostka łokciowego, lewa i prawa, tytan | szt | 2
6 | 33141770-8 | Płytka śródstopno - paliczkowa krótka, długa, standard 5 st. lewa i prawa | szt | 2
7 | 33141770-8 | Płytka śródstopno - paliczkowa krótka, długa, standard 10 st. lewa i prawa | szt | 2
8 | 33141770-8 | Płytka kłykciowa udowa 5-13 otw. lewa i prawa | szt | 2
9 | 33141770-8 | Płytka do bliższej nasady kości udowej, lewa i prawa, tytan | szt | 2
PAKIET NR 7
L.P. | KOD | NAZWA ARTYKUŁU | J.M. | ILOŚĆ | ILOŚĆ | Cena | VAT | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | NAZWA | NAZWA | Klasa wyrobu medycznego oraz reguła, wg której wyrób został sklasyfikowany
| CPV |  |  | 1 rok | Opak. | jedn. |  | NETTO | BRUTTO | PRODUCENTA | PRODUKTU /
[5 empty] | Odpow. | Opakow. |  |  |  |  | NUMER
[5 empty] | Ilości | netto |  | 6 x 7 | 9 + 8 |  | KATALOGOWY
[5 empty] | Z kol. 5 | [ zł ] | % | [ zł ] | [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SPRZĘT 1 x UŻYTKU
1 | 33157000-5 | Filtr wydechowy 1 x uż. dla dorosłych i dla dzieci z pojemnikiem na skropliny do respiratora Bennett 980 | szt | 10
2 | 33172200-8 | Filtry mechaniczne j.u. z harmonijkową celulozową membraną wdechowe do respiratora NPB 840 | szt | 1
3 | 33172200-8 | Filtr wydechowy j.u. do respiratora Bennett 800 | szt | 33
4 | 33172200-8 | Filtr wydechowy j.u. do respiratora Bennett NPB 840 wraz z pojemnikiem na skropliny | szt | 1
5 | 33172200-8 | Filtr antybakteryjny wydechowy do obwodu oddechowego 1 x użytku, do respiratora BENNETT | szt | 2
6 | 33172200-8 | Fiolka korektora do respiratora Benett 840 | szt | 1
7 | 33172200-8 | Przewód do worka drenażowego j.u. do respiratora Benett NPB 840 | op | 1
8 | 33172200-8 | Worek drenażowy j.u. do respiratora Benett 840 | op | 1
9 | 33141640-8 | Uniwersalne dreny wykonane z PCV o dł. 100 cm | szt | 1
10 | 33142000-7 | Pojemnik 300 ml do zbiórki wydzielin, kompatybilny z urządzeniem do odsysania wydzielin z przestrzeni podgłośniowej | szt | 1
11 | 33172200-8 | Filtr hydrofobowy zabezpieczający pompę evac z uniwersalnymi końcówkami umożliwiającymi połączenie z pojemnikiem | szt | 5
SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
12 | 33158000-2 | Kabel do pomiaru temperatury łączący sondę lub cewnik z kardiomonitorem Datex Ohmida | szt | 1